EK1: BORDÜR İÇİN DENEY TALEP FORMU

| NUMUNENİN GÖNDERİLECEĞİ LABORATUVAR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENETİM NO: |  |  |  |
| İLGİLİ STANDART |  |  | TS 436 EN 1340 |
| TALEP EDİLEN MUAYENE VE DENEYLER: |  |  | METOT |
| ☐ | Gözle Muayene |  | TS 436 EN 1340 Ek J |
| ☐ | Yüzey tabakasının kalınlığı |  | TS 436 EN 1340 Madde C.6 |
| ☐ | Biçim ve boyutlar |  | TS 436 EN 1340 Ek C (sadece yüzey tabakası olan beton bordür taşlarına uygulanır) |
| ☐ | Eğilme dayanımı |  | TS 436 EN 1340 Ek F |
| ☐ | Aşınmaya direnç (sadece sınıf 3 ve sınıf 4 için) |  | TS 436 EN 1340 Ek G |
| ☐ | Aşınmaya direnç (sadece sınıf 3 ve sınıf 4 için) |  | TS 436 EN 1340 Ek H |
| ☐ | Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç (sadece deney yapılan yerde) |  | TS 436 EN 1340 Ek I |
| ☐ | Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç Sınıf 2 için |  | TS 436 EN 1340 Ek E |
| ☐ | Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç Sınıf 3 için |  | TS 436 EN 1340 Ek D |

* Numune alma tutanağının ekidir.